## Sheet2
试剂采购目录表
序号 | 试剂名称 | 技术参数要求
3 | 幽门螺杆菌快速诊断试剂盒 | 1. 检测靶标：在内镜下距幽门5 cm 内胃窦小弯侧黏膜取3块组织 2. 检测用途：用于人胃黏膜活检标本中幽门螺杆菌的定性检测，作辅助诊断用 3. ▲检测方法：尿素酶法，使用前30 min 置于室温下。取得胃黏膜标本后插入凝胶中，重新贴上贴纸，记录患者姓名、编号及标本放入时间。室温下5min 内试剂由黄色变红，红晕扩染至紫红判定为阳性;如5 min 内试剂不变色或周围黏膜略呈橙色则廷长观察时间至30 min.30 min 内颜色变成淡红色且有红晕扩散亦判定为阳性.仅黏膜周围略变橙色且红晕不扩散则判定为阴性。 4. 样本需求量：黏膜组织 5. 权威认证：获得药监局注册证、获得发明专利证书、上海医学科技奖三等奖、商标注册证、 6. 规格：50人份/盒 7. 准確性：经临床研究，尿素酶法（RUT凝胶法）敏感度可达90%以上，且特异度和准确率较高。
8 | 胃蛋白酶原I测定试剂盒（胶体金免疫层析法） | 1、重复性：检测精密度血清样本,变异系数(CV)应不大于 1 2、准确度：回收率在 85%～115%。 3、特异性：测定 PGII 浓度为 45.00μg/L 校准品中 PGI 的浓度，计算交叉反应率，应小于 10%。 4、批间差：检测一个高浓度的样本，批间变异系数（CV）应不大于 15%。
9 | 胃蛋白酶原II测定试剂盒（胶体金免疫层析法） | 1、重复性：检测精密度血清样本,变异系数(CV)应不大于 10%。 2、准确度：回收率在 85%～115%。 3、特异性：测定 PGI 浓度为 200.00μg/L 校准品中 PGII 的浓度，计算交叉反应率，应小于 10%。 4、批间差：检测一个高浓度的样本，批间变异系数（CV）应不大于 15%。
14 | 幽门螺旋杆菌尿素酶抗体检测试剂盒 | 1、重复性：以重复性血清测定 10 个试纸条，肉眼判读应全部阳性，反应结果一致，显色度均一；仪器判读结果均 为阳性。 2、批间差：取三个批次试剂测定重复性血清各 10 次，肉眼判读应全部阳性，反应结果一致，显色度均一；仪器判 读结果均为阳性。 3、其它性能评估结果 本 试 剂 盒 经 1048 份 临 床 样 本 验 证 ， 验 证 结 果 表 明 试 剂 盒 阳 性 符 合 率 为 98.2%， 阴 性 符 合 率 为 98.7%， 总 符 合 率 为98.6%。