## 1
尿素（13）呼气试验盒等12项临检试剂项目内容及需求
序号 | 项目名称 | 对应试剂名称 | 使用科室 | 主要性能及需求 | 备注
1 | 尿素（13）呼气试验盒 | 尿素（13）呼气试验盒 | 内镜中心、健康管理中心 | 包含项目配套试剂、相关耗材等。 | 所投试剂适用于碳13呼气分析仪 海德威UBT-1
2 | 常规药敏定量试验；真菌药敏试验 | 药敏接种培养液（CAMHB) | 检验科 | 报名必须包含项目所需的所有试剂，所有试剂需为同一品牌，包含项目配套试剂、相关耗材等。 | 所投试剂适用于赛默飞药敏鉴定仪ARIS2X或中标试剂公司提供相关配套仪器
无菌蒸馏水
革兰阳性菌鉴定板
革兰阴性菌鉴定板
革兰氏阳性菌药敏板
革兰氏阴性菌药敏板
自动加样系统专用加样头
3 | 一般细菌培养及鉴定；真菌培养及鉴定；厌氧菌培养及鉴定 | 厌氧微生物培养基 | 检验科 | 报名必须包含项目所需的所有试剂，所有试剂需为同一品牌，包含项目配套试剂、相关耗材等。 | 所投试剂适用于赛默飞全自动血培养仪6240，或试剂中标公司提供相关配套仪器设备
需氧微生物培养基
5 | 革兰阴性菌脂多糖测定 | 革兰阴性菌脂多糖测定试剂盒（光度法） | 检验科 | 包含项目配套试剂、相关耗材等。 | 所投试剂适用于细菌内毒素分析仪北京金山川 MB-80X
6 | 未饱和铁结合力 | 不饱和铁结合力检测试剂盒（比色法） | 检验科 | 包含项目配套试剂、相关耗材等。 | /
7 | C反应蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | C反应蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | 检验科 | 包含项目配套试剂、相关耗材等。 | /
8 | 脂蛋白(a)检测试剂盒(乳胶增强免疫比浊法) | 脂蛋白(a)检测试剂盒(乳胶增强免疫比浊法) | 检验科 | 包含项目配套试剂、相关耗材等。 | /
9 | 细胞染色液 | 非妇科液基细胞学细胞染色液苏木精染色剂 | 病理科 | 报名必须包含项目所需的所有试剂，所有试剂需为同一品牌，包含项目配套试剂、相关耗材等。 | /
EA/DG混合染色剂
10 | 常规药敏定量试验；真菌药敏试验 | 麦氏比浊管(0.5/2.0) | 检验科 | / | 所投试剂适用于赛默飞比浊仪Nephelometer
11 | ABO红细胞定性 | 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒 | 检验科 | 包含项目配套试剂、相关耗材等。 | /
12 | 细胞学检查 | 非妇科液基细胞学样本保存液 | 病理科 | 包含项目配套试剂、相关耗材等。 | /
13 | 免疫球蛋白G检测试剂盒（免疫比浊法） | 免疫球蛋白G检测试剂盒（免疫比浊法） | 检验科 | 包含项目配套试剂、相关耗材等。 | /