一次性穿刺针及附件配置至少包含：

| 序号 | 名称 | 规格（约） | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 穿刺针 | 1.2mm(18G) | 1支 |
| 2 | 手术衣 | L,XL,XXL（可选择） | 2套 |
| 3 | 擦手纸 | 37.5cmx60cm | 4片 |
| 4 | 手术铺巾 | 80cmx80cm | 1片 |
| 5 | 医用垫单 | 60cm*90cm | 1片 |
| 6 | 治疗巾 | 60cmx80cm | 4片 |
| 7 | 洞巾 | 220cmx360cm | 1片 |
| 8 | 塑料仪器套 | 85cm(开口)x90cm(高) | 1片 |
| 9 | 塑料仪器套 | 55cm(开口)x110cm(高) | 1片 |
| 10 | 外科纱布敷料 | 纱布片7.5cmx7.5cm-8P | 20片 |
| 11 | 夹子 | 塑料 | 4个 |
| 12 | 手术刀片 | 11# | 1把 |
| 13 | 弯盘 | 250ml | 2个 |
| 14 | 海绵刷 | 19cm | 3个 |
| 15 | 药杯 | 150ml | 4个 |
| 16 | 量碗 | 500ml | 2个 |
| 17 | 托盘 | 4500ml | 1个 |
| 18 | 包布 | 160cmx240cm | 1片 |
| 19 | 包布 | 160cmx200cm | 1片 |